| 西藏自治区经济和信息化厅机关1号楼、6号楼部分公共设施维修需求 |
| --- |
| 序号 | 名称及型号 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 |
| 1 | 石头脱落 | 块 | 24 |  | 1号楼外墙 |
| 2 | 石头出现裂缝 | 平方 | 270 |  | 1号楼外墙 |
| 3 | 石条出现裂口 | 个 | 18 | 0.3*1.2米 | 1号楼外围步梯 |
| 4 | 修复漏水、粉刷墙面及粘贴金属条 | 项 |  |  | 1号楼1楼大厅入口楼顶 |
| 5 | 厕所蹲便、小便器出现严重裂纹、渗水 | 个 | 9 |  | 1号楼1楼至7楼 |
| 6 | 修复男、女卫生间地面防水层及地板 | 平方 | 30 |  | 6号楼3楼 |
| 7 | 修复男卫生间地面防水层、地板、屋顶漏水。 | 平方 | 15 |  | 6号楼2楼 |
| 以上维修内容预算74200元，含人工、材料等所有费用，防水内容质保期3年，其余维修内容质保期1年。 |